## BU
GRILLE DE DIAGNOSTIC BU
"BUILDINGS"
NOM, Prénom et fonction du référent :
NOMS et Prénoms des personnes ayant participé au diagnostic :
Dates des réunions :
Standards |  |  |  | Réponse au critère (OUI, EN PARTIE, NON) | Commentaires des critères (Noter les informations pertinentes relatives aux critères de la référence, en précisant les actions réalisées ou en cours ou programmées et les éventuels écarts entre les secteurs d'activité) | Cotation de la référence
BU 1
| 1.1 | ● The total building is used for hospital services only
| 1.2 | ● Appropriate heating and cooling facilities are provided for all staff and patient areas
Actions d'amélioration proposée |  |  | Synthèse de la référence
Documents de preuve
Standards |  |  |  | Réponse au critère (OUI, EN PARTIE, NON) | Commentaires des critères (Noter les informations pertinentes relatives aux critères de la référence, en précisant les actions réalisées ou en cours ou programmées et les éventuels écarts entre les secteurs d'activité) | Cotation de la référence
BU 2
| 2.1 | ● Generator backup for electricity supply available for the entire hospital
| 2.2 | ● Lag time less than 10 secs.
OR
| 2.3 | ● Lag time 30 secs or less
OR
| 2.4 | ● Lag time less than 1 minute
Actions d'amélioration proposée |  |  | Synthèse de la référence
Documents de preuve
Standards |  |  |  | Réponse au critère (OUI, EN PARTIE, NON) | Commentaires des critères (Noter les informations pertinentes relatives aux critères de la référence, en précisant les actions réalisées ou en cours ou programmées et les éventuels écarts entre les secteurs d'activité) | Cotation de la référence
BU 3
| 3.1 | ● List of all areas where Uninterrupted Power Supply (UPS) is supplied
Provide evidence of emergency generated power with automatic cut in and mechanical interlocks to protect each power source from the other this should include but not limited to the following:
| 3.2 | ● Isolating transformer
| 3.3 | ● Overload monitor
| 3.4 | ● Line isolation monitor
| 3.5 | ● Over-current circuit breaker
Actions d'amélioration proposée |  |  | Synthèse de la référence
Documents de preuve
Standards |  |  |  | Réponse au critère (OUI, EN PARTIE, NON) | Commentaires des critères (Noter les informations pertinentes relatives aux critères de la référence, en précisant les actions réalisées ou en cours ou programmées et les éventuels écarts entre les secteurs d'activité) | Cotation de la référence
BU 4
Traffic signage/instructions are provided for:
| 4.1 | ● Patients
| 4.2 | ● Staff
| 4.3 | ●Visitors
| 4.4 | ● In language(s) suitable for the hospital population
| 4.5 | ● Easily identifiable
| 4.6 | ● Includes basic symbols
| 4.7 | ● Clearly visible
Actions d'amélioration proposée |  |  | Synthèse de la référence
Documents de preuve
Standards |  |  |  | Réponse au critère (OUI, EN PARTIE, NON) | Commentaires des critères (Noter les informations pertinentes relatives aux critères de la référence, en précisant les actions réalisées ou en cours ou programmées et les éventuels écarts entre les secteurs d'activité) | Cotation de la référence
BU 5
Lifts
| 5.1 | ● Separate lift(s) are available for patients/visitors and maintenance personnel
| 5.2 | ● Evidence of maintenance contracts with schedule of service for all lifts
| 5.3 | ● Clearly identifiable alarm system in all lifts
| 5.4 | ● Alarm system identified by written instructions and graphic symbols
Actions d'amélioration proposée |  |  | Synthèse de la référence
Documents de preuve
Standards |  |  |  | Réponse au critère (OUI, EN PARTIE, NON) | Commentaires des critères (Noter les informations pertinentes relatives aux critères de la référence, en précisant les actions réalisées ou en cours ou programmées et les éventuels écarts entre les secteurs d'activité) | Cotation de la référence
BU 6
Fire systems:
| 6.1 | ● Smoke sensors in all physical plant areas
| 6.2 | ● Thermal fire alarm systems in all physical plant areas
Fire hoses throughout the hospital
| 6.3 | ● Centrally located
| 6.4 | ● Separate water supply with adequate pressure
| 6.5 | ● Appropriate fire fighting equipment in the physical plant area
| 6.6 | ● Fire rated isolation doors in the main body of the building
| 6.7 | ● Hospital maintains a clearly documented and enforced no smoking policy
Actions d'amélioration proposée |  |  | Synthèse de la référence
Documents de preuve
Standards |  |  |  | Réponse au critère (OUI, EN PARTIE, NON) | Commentaires des critères (Noter les informations pertinentes relatives aux critères de la référence, en précisant les actions réalisées ou en cours ou programmées et les éventuels écarts entre les secteurs d'activité) | Cotation de la référence
BU 7
| 7.1 | ● Evidence of electricity earth monitoring and isolation system for general hospital areas
| 7.2 | ● Separate and specific electrical earth monitoring systems for special care units and operating rooms
| 7.3 | ● In situ, diagrammatic representation demonstrating areas that have an earth monitoring system
Actions d'amélioration proposée |  |  | Synthèse de la référence
Documents de preuve
Standards |  |  |  | Réponse au critère (OUI, EN PARTIE, NON) | Commentaires des critères (Noter les informations pertinentes relatives aux critères de la référence, en précisant les actions réalisées ou en cours ou programmées et les éventuels écarts entre les secteurs d'activité) | Cotation de la référence
BU 8
Evidence that the hospital water system:
| 8.1 | ● Is filtered
| 8.2 | ● Is appropriately treated
| 8.3 | ● Is tested for bacteriological content monthly
| 8.4 | ● Provides water supply for internal fire ring main hose reels and fire suppression systems (sprinklers) and has an independent main connection from the water supply service
| 8.5 | ● Ensures that non-potable water supply are clearly distinguished from drinking water supply
| 8.6 | ● Monitors regularly any purchased water supply
Actions d'amélioration proposée |  |  | Synthèse de la référence
Documents de preuve
Standards |  |  |  | Réponse au critère (OUI, EN PARTIE, NON) | Commentaires des critères (Noter les informations pertinentes relatives aux critères de la référence, en précisant les actions réalisées ou en cours ou programmées et les éventuels écarts entre les secteurs d'activité) | Cotation de la référence
BU 9
| 9.1 | ● There is a nurse call system for each bed and bathroom
| 9.2 | ● Bathroom doors in patient rooms opening outwards and cannot be locked from within (or have double sided access locks)
| 9.3 | ● Bathroom facilities for disabled persons are available
| 9.4 | ● Patient rooms can not be locked from within.
| 9.5 | ● Appropriate storage space for janitorial services throughout the hospital
| 9.6 | ● The hospital provides sufficient separation of clean storage from dirty utility areas
| 9.7 | ● Hospital has morgue facilities on site
Actions d'amélioration proposée |  |  | Synthèse de la référence
Documents de preuve
Standards |  |  |  | Réponse au critère (OUI, EN PARTIE, NON) | Commentaires des critères (Noter les informations pertinentes relatives aux critères de la référence, en précisant les actions réalisées ou en cours ou programmées et les éventuels écarts entre les secteurs d'activité) | Cotation de la référence
BU 10
A building management program exists
Documents de preuve
Standards |  |  |  | Réponse au critère (OUI, EN PARTIE, NON) | Commentaires des critères (Noter les informations pertinentes relatives aux critères de la référence, en précisant les actions réalisées ou en cours ou programmées et les éventuels écarts entre les secteurs d'activité) | Cotation de la référence
BU 11
Building management program has monitoring and evaluation processes are in place that ensures:
| 11.1 | ● Any failures or errors are reported to the safety / risk management person / committee promptly
| 11.2 | ● Identification of and reporting on recurrent problems
| 11.3 | ● Any actions are documented and monitored for effectiveness
| 11.4 | ● Follow up communication between the safety / risk management person / committee and hospital staff
Actions d'amélioration proposée |  |  | Synthèse de la référence
Documents de preuve
Standards |  |  |  | Réponse au critère (OUI, EN PARTIE, NON) | Commentaires des critères (Noter les informations pertinentes relatives aux critères de la référence, en précisant les actions réalisées ou en cours ou programmées et les éventuels écarts entre les secteurs d'activité) | Cotation de la référence
BU 12
There is a current set of plans / documents which depicts:
| 12.1 | ● The building layout and structure
| 12.2 | ● Electrical system
| 12.3 | ● Plumbing system
| 12.4 | ● Fire alarm system
Actions d'amélioration proposée |  |  | Synthèse de la référence
Documents de preuve
Standards |  |  |  | Réponse au critère (OUI, EN PARTIE, NON) | Commentaires des critères (Noter les informations pertinentes relatives aux critères de la référence, en précisant les actions réalisées ou en cours ou programmées et les éventuels écarts entre les secteurs d'activité) | Cotation de la référence
BU 13
General Building status:
| 13.1 | ● Absence of exposed electrical wiring
| 13.2 | ● Absence of jagged surfaces (e.g. broken stairs)
| 13.3 | ● Presence of banisters on all stairways
| 13.4 | ● Building safety
| 13.5 | ● All lighting sources have covers (no bare bulbs)
Actions d'amélioration proposée |  |  | Synthèse de la référence
Documents de preuve
Standards |  |  |  | Réponse au critère (OUI, EN PARTIE, NON) | Commentaires des critères (Noter les informations pertinentes relatives aux critères de la référence, en précisant les actions réalisées ou en cours ou programmées et les éventuels écarts entre les secteurs d'activité) | Cotation de la référence
BU 14
Public Address System
| 14.1 | ● Available throughout the hospital
| 14.2 | ● Free of distortion
| 14.3 | ● Backup system available in the event of failure
Actions d'amélioration proposée |  |  | Synthèse de la référence
Documents de preuve
Standards |  |  |  | Réponse au critère (OUI, EN PARTIE, NON) | Commentaires des critères (Noter les informations pertinentes relatives aux critères de la référence, en précisant les actions réalisées ou en cours ou programmées et les éventuels écarts entre les secteurs d'activité) | Cotation de la référence
BU 15
Medical Gases
| 15.1 | ● Medical gases are reticulated
| 15.2 | ● Medical gas cylinders are stored externally in an enclosed secure area
Actions d'amélioration proposée |  |  | Synthèse de la référence
Documents de preuve
Standards |  |  |  | Réponse au critère (OUI, EN PARTIE, NON) | Commentaires des critères (Noter les informations pertinentes relatives aux critères de la référence, en précisant les actions réalisées ou en cours ou programmées et les éventuels écarts entre les secteurs d'activité) | Cotation de la référence
BU 16
Entrances
| 16.1 | ● A separate emergency entrance is available
| 16.2 | ● The emergency entrance is weather protected
| 16.3 | ● The emergency entrance is of an adequate size to facilitate weather proof transfer of patients to the emergency department
| 16.4 | ● Availability of ramp(s)
| 16.5 | ● No-parking signs to ensure unobstructed 24 hour access
| 16.7 | ● Entrance way to be free of obstruction
| 16.8 | ● Goods entrance to be clearly marked
| 16.9 | ● Goods entrance to be separate from main entrance
| 16.1 | ● Main and emergency entrance to be clearly identifiable from a distance
| 16.11 | ● All entrances to be well illuminated
Actions d'amélioration proposée |  |  | Synthèse de la référence
Documents de preuve
Standards |  |  |  | Réponse au critère (OUI, EN PARTIE, NON) | Commentaires des critères (Noter les informations pertinentes relatives aux critères de la référence, en précisant les actions réalisées ou en cours ou programmées et les éventuels écarts entre les secteurs d'activité) | Cotation de la référence
BU 17
Flammable Items
| 17.1 | ● A secure external storage is provided for all bulk flammable items
| 17.2 | ● The storage area for flammable items must be clearly identified with a graphic illustration
Actions d'amélioration proposée |  |  | Synthèse de la référence
Documents de preuve
SYNTHESE DU CHAPITRE BU
Nombre de conformités totales :
Nombre de conformités partielles + :
Nombre de conformités partielles - :
Nombre de non conformités :
Points forts :
Actions proposées