## CL
GRILLE DE DIAGNOSTIC CL
"CARDIAC CATHETERIZATION LABORATORY"
NOM, Prénom et fonction du référent :
NOMS et Prénoms des personnes ayant participé au diagnostic :
Dates des réunions :
Standards |  |  |  | Réponse au critère (OUI, EN PARTIE, NON) | Commentaires des critères (Noter les informations pertinentes relatives aux critères de la référence, en précisant les actions réalisées ou en cours ou programmées et les éventuels écarts entre les secteurs d'activité) | Cotation de la référence
CL 1
| 1.1 | ● The cardiac catheterization laboratory is under the direction of an invasive cardiologist
| 1.2 | ● All cardiologists practicing within the department are credentialed for invasive cardiology
Actions d'amélioration proposée |  |  | Synthèse de la référence
Documents de preuve
Standards |  |  |  | Réponse au critère (OUI, EN PARTIE, NON) | Commentaires des critères (Noter les informations pertinentes relatives aux critères de la référence, en précisant les actions réalisées ou en cours ou programmées et les éventuels écarts entre les secteurs d'activité) | Cotation de la référence
CL 2
| 2.1 | ● In a decentralized management system where the cardiac catheterization laboratory holds personnel files for each individual staff member the file must contain a signed job description
OR
| 2.2 | ● In a centralized management system the head of each department must retain master copies of all job descriptions relevant to the staff in their departments
| 2.3 | ● In both cases personnel files must contain evidence of educational qualifications
| 2.4 | ● Evidence must be provided that formal performance appraisals have been conducted
Actions d'amélioration proposée |  |  | Synthèse de la référence
Documents de preuve
Standards |  |  |  | Réponse au critère (OUI, EN PARTIE, NON) | Commentaires des critères (Noter les informations pertinentes relatives aux critères de la référence, en précisant les actions réalisées ou en cours ou programmées et les éventuels écarts entre les secteurs d'activité) | Cotation de la référence
CL 3
Each staff member working in the Catheterization Laboratory has training and education and experience to do so
| 3.1 | ● Maintains credentialing for radiology or nursing or as a CV tech
| 3.2 | ● Record of internship in an active cardiac catheterization laboratory for training
| 3.3 | ● Documentation of orientation to department
Actions d'amélioration proposée |  |  | Synthèse de la référence
Documents de preuve
Standards |  |  |  | Réponse au critère (OUI, EN PARTIE, NON) | Commentaires des critères (Noter les informations pertinentes relatives aux critères de la référence, en précisant les actions réalisées ou en cours ou programmées et les éventuels écarts entre les secteurs d'activité) | Cotation de la référence
CL 4
| 4.1 | ● Documented evidence testing of staff competencies specific to roles and responsibilities in the unit
| 4.2 | ● Evidence of all staff in the unit having completed competency testing
| 4.3 | ● Regular testing of staff competencies
| 4.4 | ● Evidence of corrective action to ameliorate deficiencies identified following competency testing
Actions d'amélioration proposée |  |  | Synthèse de la référence
Documents de preuve
Standards |  |  |  | Réponse au critère (OUI, EN PARTIE, NON) | Commentaires des critères (Noter les informations pertinentes relatives aux critères de la référence, en précisant les actions réalisées ou en cours ou programmées et les éventuels écarts entre les secteurs d'activité) | Cotation de la référence
CL 5
Documented schedule with names and designation outlining coverage by the department
Actions d'amélioration proposée |  |  | Synthèse de la référence
Documents de preuve
Standards |  |  |  | Réponse au critère (OUI, EN PARTIE, NON) | Commentaires des critères (Noter les informations pertinentes relatives aux critères de la référence, en précisant les actions réalisées ou en cours ou programmées et les éventuels écarts entre les secteurs d'activité) | Cotation de la référence
CL 6
| 6.1 | ● There is a dedicated nurse for the cardiac catheterization laboratory
| 6.2 | ● Nurse is an RN
| 6.3 | ● Nurse has previous experience in ICU or CCU
Actions d'amélioration proposée |  |  | Synthèse de la référence
Documents de preuve
Standards |  |  |  | Réponse au critère (OUI, EN PARTIE, NON) | Commentaires des critères (Noter les informations pertinentes relatives aux critères de la référence, en précisant les actions réalisées ou en cours ou programmées et les éventuels écarts entre les secteurs d'activité) | Cotation de la référence
CL 7
| 7.1 | ● The department maintains a schedule and log of all procedures performed in the department.
| 7.2 | ● Log is appropriately detailed
| 7.3 | ● Department log provides information for procedures since the inception of the laboratory
Actions d'amélioration proposée |  |  | Synthèse de la référence
Documents de preuve
Standards |  |  |  | Réponse au critère (OUI, EN PARTIE, NON) | Commentaires des critères (Noter les informations pertinentes relatives aux critères de la référence, en précisant les actions réalisées ou en cours ou programmées et les éventuels écarts entre les secteurs d'activité) | Cotation de la référence
CL 8
A policy and procedure manual exists which describes issues relevant to the cardiac catheterization laboratory
| 8.1 | ● Policies are clearly identified
| 8.2 | ● Procedures are clearly identified
| 8.3 | ● Policies and procedures are presented in a hospital wide uniform manner
| 8.4 | ● The index for the policy and procedure manual is accurate
| 8.5 | ● Policies and procedures are regularly reviewed
Policies and Procedures are provided that include but are not limited to:
| 8.6 | ● Admission and transfer from the cath lab
| 8.7 | ● Criteria for catheterization
| 8.8 | ● Infection Control
| 8.9 | ● Patient Preparation
| 8.1 | ● Employee Safety (including radiation safety)
| 8.11 | ● Emergency Response
| 8.12 | ● Commonly performed procedures
| 8.13 | ● Medication administration
| 8.14 | ● Use of sedation
Actions d'amélioration proposée |  |  | Synthèse de la référence
Documents de preuve
Standards |  |  |  | Réponse au critère (OUI, EN PARTIE, NON) | Commentaires des critères (Noter les informations pertinentes relatives aux critères de la référence, en précisant les actions réalisées ou en cours ou programmées et les éventuels écarts entre les secteurs d'activité) | Cotation de la référence
CL 9
| 9.1 | ● A quality improvement plan that is consistent with the hospital wide QI plan must be developed for this department
| 9.2 | ● It must contain key performance/indicators that are measurable and realistic and have timelines
| 9.3 | ● Evidence of continual monitoring of this plan must be available
| 9.4 | ● Audit tools have been constructed specifically for this area
Actions d'amélioration proposée |  |  | Synthèse de la référence
Documents de preuve
Standards |  |  |  | Réponse au critère (OUI, EN PARTIE, NON) | Commentaires des critères (Noter les informations pertinentes relatives aux critères de la référence, en précisant les actions réalisées ou en cours ou programmées et les éventuels écarts entre les secteurs d'activité) | Cotation de la référence
CL 10
| 10.1 | The department provides evidence that cardiac catheters are not re-processed and re-used
Actions d'amélioration proposée |  |  | Synthèse de la référence
Documents de preuve
Standards |  |  |  | Réponse au critère (OUI, EN PARTIE, NON) | Commentaires des critères (Noter les informations pertinentes relatives aux critères de la référence, en précisant les actions réalisées ou en cours ou programmées et les éventuels écarts entre les secteurs d'activité) | Cotation de la référence
CL 11
Department has an appropriately equipped crash cart
| 11.1 | ● If children are admitted, all pediatric sized emergency equipment is present
| 11.2 | ● Defibrillator (dedicated for the Cardiac Catheterization Laboratory)
| 11.3 | ● Cardiac Monitor
| 11.4 | ● Emergency drugs
| 11.5 | ● Resuscitation bags (ie. AMBU) of various sizes to fit population
| 11.6 | ● Oral Airways of various sizes to fit population
| 11.7 | ● Laryngoscope with various sized blades (minimum of small, med, large and straight)
| 11.8 | ● Laryngoscope replacement batteries and bulbs
| 11.9 | ● Endotracheal tubes of various sizes to fit population
| 11.1 | ● Backboard
Actions d'amélioration proposée |  |  | Synthèse de la référence
Documents de preuve
Standards |  |  |  | Réponse au critère (OUI, EN PARTIE, NON) | Commentaires des critères (Noter les informations pertinentes relatives aux critères de la référence, en précisant les actions réalisées ou en cours ou programmées et les éventuels écarts entre les secteurs d'activité) | Cotation de la référence
CL 12
Evidence of process for providing appropriately experienced staff if no full time staff is provided
Actions d'amélioration proposée |  |  | Synthèse de la référence
Documents de preuve
Standards |  |  |  | Réponse au critère (OUI, EN PARTIE, NON) | Commentaires des critères (Noter les informations pertinentes relatives aux critères de la référence, en précisant les actions réalisées ou en cours ou programmées et les éventuels écarts entre les secteurs d'activité) | Cotation de la référence
CL 13
Cardiac catheterization procedures are documented in the patient medical record
| 13.1 | Documentation includes but is not limited to:
| 13.2 | ● Standardized forms are available for procedure documentation
| 13.3 | ● Consent form for specific procedure is signed prior to procedure by patient and cardiologist
| 13.4 | ● Process to record single use items is provided
| 13.5 | ● Nursing assessment of patient prior to start of the procedure
| 13.6 | ● Medications given while in the catheterization lab are documented
| 13.7 | ● Nursing care given while in the catheterization lab is documented
| 13.8 | ● Patient assessment post-procedure prior to discharge from department
Actions d'amélioration proposée |  |  | Synthèse de la référence
Documents de preuve
Standards |  |  |  | Réponse au critère (OUI, EN PARTIE, NON) | Commentaires des critères (Noter les informations pertinentes relatives aux critères de la référence, en précisant les actions réalisées ou en cours ou programmées et les éventuels écarts entre les secteurs d'activité) | Cotation de la référence
CL 14
Data has been collected and computerized for the department:
| 14.1 | ● Rationale for data collection has been documented
| 14.2 | ● Audit tools established for this specific area
| 14.3 | ● Audits have been conducted
| 14.4 | ● Analysis and planned intervention resulting from audits is documented
Actions d'amélioration proposée |  |  | Synthèse de la référence
Documents de preuve
Standards |  |  |  | Réponse au critère (OUI, EN PARTIE, NON) | Commentaires des critères (Noter les informations pertinentes relatives aux critères de la référence, en précisant les actions réalisées ou en cours ou programmées et les éventuels écarts entre les secteurs d'activité) | Cotation de la référence
CL 15
Department provides appropriate equipment and space to achieve patient care goals such as:
| 15.1 | ● Scrub sink facilities
| 15.2 | ● Appropriate cooling for computer equipment
| 15.3 | ● Hand washing facilities within the lab
| 15.4 | ● All UPS electrical outlets are clearly identified
| 15.5 | ● Cardiac catheterization laboratory has a dedicated computer terminal linked to the hospital information system
| 15.6 | ● Changing room for staff
| 15.7 | ● Clean storage
| 15.8 | ● Dirty utility room
| 15.9 | ● Appropriate lead shielding devices for staff and patients (if indicated)
| 15.1 | ● Reticulated medical gases including suction
Actions d'amélioration proposée |  |  | Synthèse de la référence
Documents de preuve
SYNTHESE DU CHAPITRE CL
Nombre de conformités totales :
Nombre de conformités partielles + :
Nombre de conformités partielles - :
Nombre de non conformités :
Points forts :
Actions proposées