## EM
GRILLE DE DIAGNOSTIC EM
"ENGINEERING - MAINTENANCE"
NOM, Prénom et fonction du référent :
NOMS et Prénoms des personnes ayant participé au diagnostic :
Dates des réunions :
Standards |  |  |  | Réponse au critère (OUI, EN PARTIE, NON) | Commentaires des critères (Noter les informations pertinentes relatives aux critères de la référence, en précisant les actions réalisées ou en cours ou programmées et les éventuels écarts entre les secteurs d'activité) | Cotation de la référence
EM 1
Person qualified by education in engineering designated responsible for the engineering/maintenance Department
Actions d'amélioration proposée |  |  | Synthèse de la référence
Documents de preuve
Standards |  |  |  | Réponse au critère (OUI, EN PARTIE, NON) | Commentaires des critères (Noter les informations pertinentes relatives aux critères de la référence, en précisant les actions réalisées ou en cours ou programmées et les éventuels écarts entre les secteurs d'activité) | Cotation de la référence
EM 2
| 2.1 | ● In a decentralized management system where the Engineering/Maintenance department holds personnel files for each individual staff member, the file must contain a signed job description.
OR
| 2.2 | ● In a centralized management system the head of each department must retain master copies of all job descriptions relevant to the staff in their departments
| 2.3 | ● In both cases, personnel files must contain evidence of educational qualifications
| 2.4 | ● Evidence must be provided that formal performance appraisals have been conducted
| 2.5 | ● Job descriptions are reviewed regularly
| 2.6 | ● A documented performance appraisal is conducted in line with the job descriptions
Actions d'amélioration proposée |  |  | Synthèse de la référence
Documents de preuve
Standards |  |  |  | Réponse au critère (OUI, EN PARTIE, NON) | Commentaires des critères (Noter les informations pertinentes relatives aux critères de la référence, en précisant les actions réalisées ou en cours ou programmées et les éventuels écarts entre les secteurs d'activité) | Cotation de la référence
EM 3
The maintenance department must retain a list of all staff which contains:
| 3.1 | ● Name
| 3.2 | ● Contact details
| 3.3 | ● Designation
| 3.4 | ● Commencement/Hiring date
| 3.5 | ● A documented schedule with names and designation outlining 24 hour coverage by the department
Actions d'amélioration proposée |  |  | Synthèse de la référence
Documents de preuve
Standards |  |  |  | Réponse au critère (OUI, EN PARTIE, NON) | Commentaires des critères (Noter les informations pertinentes relatives aux critères de la référence, en précisant les actions réalisées ou en cours ou programmées et les éventuels écarts entre les secteurs d'activité) | Cotation de la référence
EM 4
| 4.1 | ● Documented evidence of staff competency testing specific to their roles and responsibilities
| 4.2 | ● Evidence of all staff in the department having completed competency testing
| 4.3 | ● Evidence of corrective action to ameliorate deficiencies identified following competency testing
| 4.5 | ● Evidence that staff have attended pertinent education training courses
Actions d'amélioration proposée |  |  | Synthèse de la référence
Documents de preuve
Standards |  |  |  | Réponse au critère (OUI, EN PARTIE, NON) | Commentaires des critères (Noter les informations pertinentes relatives aux critères de la référence, en précisant les actions réalisées ou en cours ou programmées et les éventuels écarts entre les secteurs d'activité) | Cotation de la référence
EM 5
Department holds an orientation manual which includes:
| 5.1 | ● Section for general hospital issues
| 5.2 | ● Subsection for this department
| 5.3 | ● A checklist to verify that all sections of the orientation program has been completed (this must be signed and retained in the individual’s personnel file)
Actions d'amélioration proposée |  |  | Synthèse de la référence
Documents de preuve
Standards |  |  |  | Réponse au critère (OUI, EN PARTIE, NON) | Commentaires des critères (Noter les informations pertinentes relatives aux critères de la référence, en précisant les actions réalisées ou en cours ou programmées et les éventuels écarts entre les secteurs d'activité) | Cotation de la référence
EM 6
A comprehensive policy and procedure manual exists specific for the maintenance department of this hospital
| 6.1 | ● The policies and procedures must pertain to engineering and maintenance
| 6.2 | ● Policies are regularly reviewed
| 6.3 | ● Policies are clearly identifiable
| 6.4 | ● Policies and procedures are presented in a hospital wide, uniform manner
| 6.5 | ● The index for the policy and procedure manual is accurate
Policies and procedures are provided and include but are not limited to:
| 6.6 | ● Management of utility systems (e.g. plumbing, electricity, heating/air conditioning/ventilation)
| 6.7 | ● Employee safety
| 6.8 | ● Request / process for maintenance service
| 6.9 | ● Record system of work completed.
Actions d'amélioration proposée |  |  | Synthèse de la référence
Documents de preuve
Standards |  |  |  | Réponse au critère (OUI, EN PARTIE, NON) | Commentaires des critères (Noter les informations pertinentes relatives aux critères de la référence, en précisant les actions réalisées ou en cours ou programmées et les éventuels écarts entre les secteurs d'activité) | Cotation de la référence
EM 7
| 7.1 | ● A quality improvement plan that is consistent with the hospital wide QI plan must be developed for this department
| 7.2 | ● It must contain key performance/l indicators that are measurable and realistic and have timelines
| 7.3 | ● Evidence of continual monitoring of this plan must be available
Actions d'amélioration proposée |  |  | Synthèse de la référence
Documents de preuve
Standards |  |  |  | Réponse au critère (OUI, EN PARTIE, NON) | Commentaires des critères (Noter les informations pertinentes relatives aux critères de la référence, en précisant les actions réalisées ou en cours ou programmées et les éventuels écarts entre les secteurs d'activité) | Cotation de la référence
EM 8
| 8.1 | ● Data has been collected and computerized for engineering and maintenance activities
| 8.2 | ● Rationale for data collection has been documented
| 8.3 | ● Documented evidence of planned interventions in response to data analysis
| 8.4 | ● An annual comprehensive record of repeat equipment failure is maintained (to include frequency of failure and cost of repair per item)
Actions d'amélioration proposée |  |  | Synthèse de la référence
Documents de preuve
Standards |  |  |  | Réponse au critère (OUI, EN PARTIE, NON) | Commentaires des critères (Noter les informations pertinentes relatives aux critères de la référence, en précisant les actions réalisées ou en cours ou programmées et les éventuels écarts entre les secteurs d'activité) | Cotation de la référence
EM 9
Operation manuals for at least but not limited to the following:
| 9.1 | ● Generator system
| 9.2 | ●UPS
| 9.3 | ● Air-conditioning
| 9.4 | ● Heating system
| 9.5 | ● Water filtering system
Actions d'amélioration proposée |  |  | Synthèse de la référence
Documents de preuve
Standards |  |  |  | Réponse au critère (OUI, EN PARTIE, NON) | Commentaires des critères (Noter les informations pertinentes relatives aux critères de la référence, en précisant les actions réalisées ou en cours ou programmées et les éventuels écarts entre les secteurs d'activité) | Cotation de la référence
EM 10
| 10.1 | ● A comprehensive list exists of all equipment maintained by the department
| 10.2 | ● Schedule of planned maintenance
Records of maintenance as per the service manuals outlining specific activities to be completed for but not limited to the following;
| 10.3 | ● Generator
| 10.4 | ● UPS
| 10.5 | ● Water filtering system
Air-conditioning system (refrigerated or evaporative) :
| 10.6 | ● Inspected and tested on a minimum monthly basis for airborne contaminants
| 10.7 | ● Inspection/test reports to be held in the engineering department
| 10.8 | ● Inspection should take place on a monthly basis.
| 10.9 | ● Heating system
Actions d'amélioration proposée |  |  | Synthèse de la référence
Documents de preuve
Standards |  |  |  | Réponse au critère (OUI, EN PARTIE, NON) | Commentaires des critères (Noter les informations pertinentes relatives aux critères de la référence, en précisant les actions réalisées ou en cours ou programmées et les éventuels écarts entre les secteurs d'activité) | Cotation de la référence
EM 11
| 11.1 | ● Any externally contracted maintenance services must have a signed agreement with a schedule of specific activities to be conducted at each service visit
| 11.2 | ● Reports or copies must be held in the department for any maintenance conducted by a contractor
Actions d'amélioration proposée |  |  | Synthèse de la référence
Documents de preuve
Standards |  |  |  | Réponse au critère (OUI, EN PARTIE, NON) | Commentaires des critères (Noter les informations pertinentes relatives aux critères de la référence, en précisant les actions réalisées ou en cours ou programmées et les éventuels écarts entre les secteurs d'activité) | Cotation de la référence
EM 12
| 12.1 | ● The engineering and maintenance workshop must be well lit and ventilated
| 12.2 | ● The workshop area must be adequate size commensurate to the hospital
| 12.3 | ● The workshop must be adequately equipped to allow staff to fulfill service requirements
| 12.4 | ● Hand washing facilities must be available
Actions d'amélioration proposée |  |  | Synthèse de la référence
Documents de preuve
Standards |  |  |  | Réponse au critère (OUI, EN PARTIE, NON) | Commentaires des critères (Noter les informations pertinentes relatives aux critères de la référence, en précisant les actions réalisées ou en cours ou programmées et les éventuels écarts entre les secteurs d'activité) | Cotation de la référence
EM 13
An occupational health and safety manual exists in the department with:
| 13.1 | ● General occupational heath and safety information
| 13.2 | ● Department specific information
| 13.3 | ● Existence and use of personal protective equipment
Actions d'amélioration proposée |  |  | Synthèse de la référence
Documents de preuve
Standards |  |  |  | Réponse au critère (OUI, EN PARTIE, NON) | Commentaires des critères (Noter les informations pertinentes relatives aux critères de la référence, en précisant les actions réalisées ou en cours ou programmées et les éventuels écarts entre les secteurs d'activité) | Cotation de la référence
EM 14
| 14.1 | ● Current plans of building, plant and equipment are maintained and available for reference, maintenance and building alteration purposes
Plans are available for the following:
| 14.2 | ● Electrical circuitry
| 14.3 | ● Plumbing
| 14.4 | ● Air-conditioning
| 14.5 | ● Medical gases supply
Actions d'amélioration proposée |  |  | Synthèse de la référence
Documents de preuve
Standards |  |  |  | Réponse au critère (OUI, EN PARTIE, NON) | Commentaires des critères (Noter les informations pertinentes relatives aux critères de la référence, en précisant les actions réalisées ou en cours ou programmées et les éventuels écarts entre les secteurs d'activité) | Cotation de la référence
EM 15
Electric circuitry and outlets are well maintained and appropriate throughout the hospital
Actions d'amélioration proposée |  |  | Synthèse de la référence
Documents de preuve
SYNTHESE DU CHAPITRE EM
Nombre de conformités totales :
Nombre de conformités partielles + :
Nombre de conformités partielles - :
Nombre de non conformités :
Points forts :
Actions proposées :